## planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS (CARRO VELHO) - EXTENSÃO 140,00m
Local: COM. CARRO VELHO - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA |  |  |  |  | BDI : 30 %
Planilha Orçamentária |  |  |  | Obs: Referência de preços tabela SINAPI AGOSTO/2021.
SEDOP SETEMBRO/2021
|  |  | MURO - ESCOLA DUQUE DE CAXIAS - 140,00 m | [5 empty] | 132163.24
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | SINAPI/SEDOP | BDI | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4604.91
1.1 | 10004 | SEDOP | Placa da obra em chapa galvanizada (2,00 X 1,20 M), instalada | m² | 2.4 | 469.92 | 140.98 | 610.9 | 1466.16
1.3 | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² |  | 4.45 | 1.34 | 5.79 | 0
1.2 | 10005 | SEDOP | Barracão para depósito de materiais de obra porte pequeno | m² | 9 | 268.27 | 80.48 | 348.75 | 3138.75
Subtotal item 1.0 | [8 empty] | 4604.91
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 529.42
2.1 | 96385 | SINAPI | Execução e compactação de aterro com material argiloso (entre baldrames) | m³ | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 4.9 | 59.57 | 17.87 | 77.44 | 379.46
2.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M | m² | 14 | 4.37 | 1.31 | 5.68 | 79.52
2.4 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete de vala com material da obra | m³ | 1.5 | 36.12 | 10.84 | 46.96 | 70.44
Subtotal item 2.0 | [8 empty] | 529.42
3.0 |  |  | ESTRUTURA E FUNDAÇÃO | [5 empty] | 53635.38
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1 | 95240 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 14 | 15.44 | 4.63 | 20.07 | 280.98
3.2 | 96535 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=2,5 cm, 4 utilizações | m² | 0 | 80.26 | 24.08 | 104.34 | 0
3.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | kg | 111 | 14.09 | 4.23 | 18.32 | 2033.52
3.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. (ARRANQUES) | kg | 15 | 17.26 | 5.18 | 22.44 | 336.6
3.4 | 96556 | SINAPI | Concretagem de sapatas, Fck 30 Mpa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 3.4 | 707.71 | 212.31 | 920.02 | 3128.07
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.5 | 96536 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para baldrame, em madeira serrada, e=2,5 cm, 4 utilizações | m² | 51.33 | 60.06 | 18.02 | 78.08 | 4007.85
3.6 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | kg | 252 | 15.66 | 4.7 | 20.36 | 5130.72
3.7 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kg |  | 14.04 | 4.21 | 18.25 | 0
3.7 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. | kg | 81 | 17.26 | 5.18 | 22.44 | 1817.64
3.8 | 96555 | SINAPI | Concretagem de baldrames, Fck 30 Mpa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 5.91 | 647.05 | 194.12 | 841.17 | 4971.31
CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURAS - PILARES
3.9 | 92269 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pilares, em madeira serrada, e=2,5 cm | m² | 100.24 | 117.63 | 35.29 | 152.92 | 15328.7
3.10 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | kg | 491 | 15.66 | 4.7 | 20.36 | 9996.76
3.11 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. | kg | 142 | 17.26 | 5.18 | 22.44 | 3186.48
3.12 | 92718 | SINAPI | Concretagem de pilares, Fck 25 Mpa, com uso de baldes, lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 3.92 | 670.48 | 201.14 | 871.62 | 3416.75
CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA - VIGAS RESPALDO E LAJE
4.13 | 96536 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas, em madeira serrada, e=2,5 cm | m² |  | 60.06 | 18.02 | 78.08 | 0
4.14 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | kg |  | 15.66 | 4.7 | 20.36 | 0
4.15 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kg |  | 14.04 | 4.21 | 18.25 | 0
4.16 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. | kg |  | 17.26 | 5.18 | 22.44 | 0
4.17 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) | m² |  | 149.94 | 44.98 | 194.92 | 0
4.18 | 92741 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ |  | 719.52 | 215.86 | 935.38 | 0
4.1 | 87490 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² |  | 52.81 | 15.84 | 68.65 | 0
Subtotal item 3.0 | [8 empty] | 53635.38
4.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | [5 empty] | 5610.26
4.1 | 87490 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 80.7 | 53.48 | 16.04 | 69.52 | 5610.26
Subtotal item 4.0 | [8 empty] | 5610.26
5.0 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 50120.09
PORTÃO
5.1 | 90622 | SEDOP | Portão de ferro 3/4" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) (VEICULOS) | m² | 7 | 544.41 | 163.32 | 707.73 | 4954.11
5.2 | 90622 | SEDOP | Portão de ferro 3/4" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) (PEDESTRE) | m² | 4 | 544.41 | 163.32 | 707.73 | 2830.92
FECHAMENTO EM TELA ONDULADA
5.3 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). | m² | 172.62 | 188.65 | 56.6 | 245.25 | 42335.06
JANELAS DE ALUMÍNIO/VIDRO
5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de aço, basculante, inclusive ferragens, com vidro | m² | 0 | 448.75 | 134.625 | 583.375 | 0
5.5 | 94562 | SINAPI | Janela de aço de correr, 4 folhas com vidro, inclusive ferragens | m² | 0 | 418.54 | 125.562 | 544.102 | 0
5.6 | 94560 | SINAPI | Janela de aço de correr, 2 folhas com vidro, inclusive ferragens | m² | 0 | 397.64 | 119.292 | 516.932 | 0
Subtotal item 5.0 | [8 empty] | 50120.09
6.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 0
6.1 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 0 | 49.45 | 14.835 | 64.285 | 0
6.2 | 55960 | SINAPI | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 0 | 4.4 | 1.32 | 5.72 | 0
6.3 | 94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 0 | 18.2 | 5.46 | 23.66 | 0
6.4 | 94219 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 0 | 22.78 | 6.834 | 29.614 | 0
Subtotal item 6.0 | [8 empty] | 0
6.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 2831.35
6.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 66.73 | 32.64 | 9.79 | 42.43 | 2831.35
Subtotal item 6.0 | [8 empty] | 2831.35
7.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [5 empty] | 8283.05
7.1 | 87879 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 161.4 | 3.48 | 1.04 | 4.52 | 729.53
7.2 | 87527 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² |  | 26.9 | 8.07 | 34.97 | 0
7.2 | 87529 | SINAPI | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | m² | 161.4 | 36 | 10.8 | 46.8 | 7553.52
7.4 | 87268 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 35 x 35 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 0 | 48.85 | 14.655 | 63.505 | 0
Subtotal item 7.0 | [8 empty] | 8283.05
8.0 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 6548.78
8.1 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes externas, uma demão | m² | 161.4 | 2.1 | 0.63 | 2.73 | 440.62
8.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS | m² | 161.4 | 13.77 | 4.13 | 17.9 | 2889.06
8.3 | 95626 | SINAPI | Aplicação manual de tinta latex acrílica 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 161.4 | 13.01 | 3.9 | 16.91 | 2729.27
8.4 | 100734 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA | m² | 34.35 | 10.97 | 3.29 | 14.26 | 489.83
8.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 0 | 16.91 | 5.073 | 21.983 | 0
Subtotal item 8.0 | [8 empty] | 6548.78
11.0 |  |  | FORROS | [5 empty] | 0
11.1 | 96116 | SINAPI | Forro em réguas de PVC, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | m² | 0 | 42.17 | 12.651 | 54.821 | 0
Subtotal item 11.0 | [8 empty] | 0
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | [5 empty] | 0
12.1 | 89987 | SINAPI | Kit Registro de gaveta bruto, Ø 3/4", com acabamento e canopla cromados | un |  | 71.96 | 21.588 | 93.548 | 0
12.2 | 89985 | SINAPI | Kit Registro de pressão bruto, Ø 3/4", com acabamento e canopla cromados | un |  | 68.39 | 20.517 | 88.907 | 0
12.3 | 40729 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | un |  | 201.21 | 60.363 | 261.573 | 0
12.4 | 89402 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m |  | 7.1 | 2.13 | 9.23 | 0
12.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões | m |  | 13.44 | 4.032 | 17.472 | 0
12.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões | m |  | 28.68 | 8.604 | 37.284 | 0
12.7 | 89362 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 25mm | un |  | 5.93 | 1.779 | 7.709 | 0
12.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 50mm | un |  | 9.64 | 2.892 | 12.532 | 0
12.9 | 89363 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 45º agua fria 25mm | un |  | 6.4 | 1.92 | 8.32 | 0
12.10 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC soldável, 50 x 25 mm, fornecimento e instalação | un |  | 6.19 | 1.857 | 8.047 | 0
12.11 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | un |  | 8.91 | 2.673 | 11.583 | 0
12.12 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | un |  | 14.78 | 4.434 | 19.214 | 0
12.13 | 89627 | SINAPI | Tê de redução PVC soldável, 50 mm x 25 mm, fornecimento e instalação | un |  | 13.97 | 4.191 | 18.161 | 0
12.14 | 89366 | SINAPI | Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável 25 mm X 3/4'', fornecimento e instalação | un |  | 11.27 | 3.381 | 14.651 | 0
12.15 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável 25 mm X 1/2'', fornecimento e instalação | un |  | 9.91 | 2.973 | 12.883 | 0
Subtotal item 12.0 | [8 empty] | 0
13.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 0
13.1 | 89482 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un |  | 17.23 | 5.169 | 22.399 | 0
13.2 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m |  | 34.68 | 10.404 | 45.084 | 0
13.3 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m |  | 12.26 | 3.678 | 15.938 | 0
13.4 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m |  | 17.93 | 5.379 | 23.309 | 0
13.5 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | un |  | 32.44 | 9.732 | 42.172 | 0
13.6 | 89802 | SINAPI | Joelho PCV 45º esgoto 40 mm | un |  | 4.9 | 1.47 | 6.37 | 0
13.7 | 89514 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 40 mm | un |  | 5.53 | 1.659 | 7.189 | 0
13.8 | 89731 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 50 mm | un |  | 7.14 | 2.142 | 9.282 | 0
13.9 | 89744 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 100 mm | un |  | 17.17 | 5.151 | 22.321 | 0
13.10 | 74051/1 | SINAPI | Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido | un |  | 167.05 | 50.115 | 217.165 | 0
13.11 | 95463 | SINAPI | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, | un |  | 1313.77 | 394.131 | 1707.901 | 0
13.12 | 74198/001 | SINAPI | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO | un |  | 1204.99 | 361.497 | 1566.487 | 0
13.13 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO. | un |  | 139.39 | 41.817 | 181.207 | 0
Subtotal item 13.0 | [8 empty] | 0
14.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
14.1 | 86875 | SINAPI | Tanque de mármore sintético 22 l | un | 0 | 274.36 | 82.308 | 356.668 | 0
14.2 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrao médio | un | 0 | 29.23 | 8.769 | 37.999 | 0
14.3 | 86909 | SINAPI | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha | un | 0 | 75.22 | 22.566 | 97.786 | 0
14.4 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un |  | 65.83 | 19.749 | 85.579 | 0
14.5 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD | un |  | 550.35 | 165.105 | 715.455 | 0
14.6 | 86900 | SINAPI | Cuba de embutir de aço inoxidável, fornecimento e instalação | un |  | 134.63 | 40.389 | 175.019 | 0
14.7 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR | un |  | 383.64 | 115.092 | 498.732 | 0
Subtotal item 14.0 | [8 empty] | 0
15.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V | [5 empty] | 0
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
15.1 | 74131/006 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, com barramento trifásico, para 32 disjuntores | un |  | 965.22 | 289.566 | 1254.786 | 0
15.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 a 30 A, padrão DIN (linha branca) | un |  | 9.86 | 2.958 | 12.818 | 0
15.3 | 74130/003 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 a 50 A | un |  | 44.34 | 13.302 | 57.642 | 0
15.4 | 74130/006 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 a 150 A | un |  | 241.48 | 72.444 | 313.924 | 0
15.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
15.6 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m |  | 5.24 | 1.572 | 6.812 | 0
15.7 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m |  | 7.2 | 2.16 | 9.36 | 0
15.8 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un |  | 10.74 | 3.222 | 13.962 | 0
15.9 | 92866 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | un |  | 6.38 | 1.914 | 8.294 | 0
15.10 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
15.11 |  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
15.12 | 91925 | SINAPI | #1,5 mm² | m |  | 2.04 | 0.612 | 2.652 | 0
15.13 | 91926 | SINAPI | #2,5 mm² | m |  | 2.15 | 0.645 | 2.795 | 0
15.14 | 91928 | SINAPI | #4,0 mm² | m |  | 3.69 | 1.107 | 4.797 | 0
15.15 | 91930 | SINAPI | #6,0 mm² | m |  | 5.02 | 1.506 | 6.526 | 0
15.16 | 92983 | SINAPI | #25,0 mm² | m |  | 13.85 | 4.155 | 18.005 | 0
15.17 | 92987 | SINAPI | #50,0 mm² | m |  | 26.48 | 7.944 | 34.424 | 0
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
15.18 | 91994 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un |  | 14.82 | 4.446 | 19.266 | 0
15.19 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un |  | 23.18 | 6.954 | 30.134 | 0
15.20 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples (1 Módulo) 10 A/250 V, completo | un |  | 18.11 | 5.433 | 23.543 | 0
15.21 | 91959 | SINAPI | Interruptor simples (2 Módulos) 10 A/250 V, completo | un |  | 28.65 | 8.595 | 37.245 | 0
15.22 | 91967 | SINAPI | Interruptor simples (3 Módulos) 10 A/250 V, completo | un |  | 39.19 | 11.757 | 50.947 | 0
15.23 | 91965 | SINAPI | Interruptor paralelo (2 módulos), fornecimento e instalação | un |  | 34.3 | 10.29 | 44.59 | 0
15.24 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com tomada de embutir 2P + T, fornecimento e instalação | un |  | 29.56 | 8.868 | 38.428 | 0
15.25 | 93041 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | 65.9 | 19.77 | 85.67 | 0
15.26 | 93045 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | 37.09 | 11.127 | 48.217 | 0
15.27 | 97593 | SINAPI | Luminárias tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada 15 W, fornecimento e instalação | un | 0 | 68.62 | 20.586 | 89.206 | 0
Subtotal item 15.0 | [8 empty] | 0
9.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0
9.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral | m² |  | 6.03 | 1.809 | 7.839 | 0
Subtotal item 9.0 | [8 empty] | 0
Custo TOTAL residência com BDI incluso | [8 empty] | 132163.24

## BDI
EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS (CARRO VELHO)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | %
A | BONIFICAÇÃO (LUCRO) | 8.08%
B | DESPESAS INDIRETAS | 7.47%
B.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
B.2 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 2%
B.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.47%
C | IMPOSTOS | 10.65%
C.1 | PIS | 0.65%
C.2 | ISS | 5%
C.3 | COFINS | 3%
C.4 | INSS | 2%
| BDI = {[(1+A) x (1+B)] / (1-C)} -1 | 30%
TOTAL - BDI

## CRON.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS Município: Novo Progresso - PA
Tempo de execução: 3 meses Valor da Obra: R$ 132.163,24
Itens | Atividades | Valores | Peso | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados
|  | R$ | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4604.91 | 3.4843 | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 1: 100%
2 | MOVIMENTO EM TERRA | 529.42 | 0.40058 | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 1: 100%
3 | ESTRUTURA E FUNDAÇÃO | 53635.38 | 40.5827 | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 1: 70%; MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 2: 30%
4 | ALVENARIAS | 5610.26 | 4.2449 | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 1: 20%; MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 2: 40%; MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 3: 40%
5 | ESQUADRIAS | 50120.09 | 37.9229 | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 2: 40%; MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 3: 60%
6 | COBERTURA |  | 0 | bar: MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 3 to MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 6
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2831.35 | 2.1423 | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 1: 100%
7 | REVESTIMENTOS | 8283.05 | 6.2673 | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 2: 70%; MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 3: 30%
9 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0 | bar: MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 1 to MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 6
8 | PINTURA | 6548.78 | 4.9551 | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 3: 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0 |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 40%
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | 0 |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 40%
13 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0 | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 5: 50%; MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 6: 50%
14 | FORROS | 0 | 0 | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 4: 20%; MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 5: 40%; MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 6: 40%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 40%
9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 1: 0%; MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 2: 100%
VALOR TOTAL |  | 132163.24 | 100
Valor Simples |  |  |  | 46632.498 | 44180.889 | 41349.853 | 0 | 0 | 0
Percentual Simples |  |  |  | 35.28% | 33.43% | 31.287 | 0 | 0 | 0
Valor Acumulado |  |  |  | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 1: 46632.498; MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 2: 90813.387; MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 3: 132163.24
Percentual Acumulado |  |  |  | MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 1: 35.28%; MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 2: 68.71%; MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados 3: 100%
Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.
Data do orçamento: Outubro 2021